Название: Разработка программного обеспечения для автоматизированного проведения экспериментов по изучению механизмов генерации синглетного кислорода.

Область: Автоматизация проведения экспериментальных исследований, включающая управление оборудованием и обработку данных в реальном времени.

Актуальность:

Ручное проведение эксперимента регистрации ИК-спектров и сигналов, возникающих при генерации синглетного кислорода, затрудняет возможность изучать механизмы генерации синглетного кислорода в очень активных комплексах, так как считывание и обработка данных занимает много времени и требует постоянного присутствия исследователя. Также, ускорение процесса считывания и обработки необходимо при быстром расходе фотовозбуждаемого соединения, которое ответственно за генерацию синглетного кислорода.

Данная работа поможет снизить время проведения экспериментов, увеличит точность и снизит риск возникновения ошибок.

Цель: Уменьшить время проведения эксперимента по изучению механизмов генерации синглетного кислорода, увеличить точность вычислений.

Задачи:

- Создать ПО, через которое можно будет управлять всеми компонентами эксперимента: управления длинной волны лазера через OPO и управление полосой пропускания, шагом для монохроматора и количества повторений проходов по длинам волн.

- ПО должно отвечать за автоматически сбор данных с оборудования: считывание сигнала с осциллографа и измерителя энергии. По полученным данным с осциллографа будет рассчитываться спектр ИК-люминесценции с помощью интегрирования сигнала с интерактивным заданием границ и по полученным данным будет производиться аппроксимация спектра. Полученные данные с измерителя энергии помогут следить за энергией лазерного импульса в реальном времени, а также измерять зависимость амплитуды сигнала, полученного с осциллографа, от энергии лазерного импульса, что важно для определения механизмов генерации синглетного кислорода, а также для определения квантового выхода синглетного кислорода для новых веществ или слабоизученных соединений.

- Реализация автокалибровки через ПО на известном веществе или светодиоде, что очень важно для точного определения спектров ИК-люминесценции синглетного кислорода при фотовозбуждении малоизученных веществ. За счет этого программа сможет проверять корректность длины волны монохроматора.

- Провести тестирование ПО в реальных условиях эксперимента. Оценить скорость, точность и удобство работы по сравнению с ручными методами.

Ожидаемые результаты:

- Будет разработан и реализован в ПО формализованный алгоритм проведения экспериментов. Это позволит получать точнее и быстрее спектры ИК-люминесценции синглетного кислорода, в частности, спектры ИК-люминесценции синглетного кислорода от длины волны возбуждения лазерного импульса.

- Будет разработано программное обеспечение, которое собирает данные с осциллографа и измерителя энергии и сразу проводит их обработку с помощью двух независимых методов для вычисления спектра и расчета зависимости интенсивности сигнала от энергии лазерного импульса.

- Будет реализована и протестирована встроенная процедура автоматической калибровки системы на эталонном веществе или светодиоде с известными спектральными характеристиками.

- Будет протестировано ПО в реальных условиях эксперимента.