МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ И ГОРЕНИЯ ИМ. В. В. ВОЕВОДСКОГО

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

г. Новосибирск ул. Институтская 3, 630090

Телефон: (383) 330-91-50 Факс: (383) 330-73-50

E-mail: admin@kinetics.nsc.ru

ИНН 5408100160 / КПП 540801001

| __________ № __________________ На № ______ от _________________ | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по научной работе ИХКГ СО РАН, к.х.н. / С. В. Валиулин «___» ____________ 20__ г. |
| --- | --- |

АКТ ВНЕДРЕНИЯ

программного комплекса

в научную деятельность ИХКГ СО РАН

Разработчик: Климов Богдан Алексеевич, студент Физического Факультета Новосибирского Государственного Университета.

Тема: Разработка программного обеспечения для автоматизированного проведения экспериментов по изучению механизмов генерации синглетного кислорода.

Характеристика программного комплекса

Разработанный программный комплекс предназначен для автоматизации эксперимента по регистрации спектров ИК-люминесценции синглетного кислорода. Программа обеспечивает синхронное управление лазером LS‑2145‑OPO, монохроматором M266‑IV, осциллографом MSOX2024A и измерителем энергии QE25SP‑S‑MT‑D0. В комплексе реализованы два метода обработки сигнала — численное интегрирование методом трапеций и аппроксимация биэкспоненциальной моделью. Предусмотрена автоматическая калибровка монохроматора по эталонным спектральным линиям, а также менеджер драйверов для упрощения развёртывания программы на других компьютерах.

Внедрение программного комплекса обеспечило:

- Полную автоматизацию алгоритмов управления экспериментальным оборудованием.

- Исключение ошибок оператора при регистрации и обработке экспериментальных данных.

- Сокращение времени на проведение серии экспериментов и повышение воспроизводимости результатов исследований.

- Автоматическую калибровку монохроматора с точностью позиционирования длины волны не хуже ±0,1 нм.

- Возможность быстрого развёртывания программного комплекса на других компьютерах.

Разработанное программное обеспечение используется сотрудниками группы при выполнении текущих плановых научно-исследовательских работ института.

|  | Заведующий лабораторией, д.х.н. / А. В. Бакланов «___» ____________ 20__ г. |
| --- | --- |